**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

**Anexa nr. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 143/27.04.2023**

**Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție Deviere rețea de apă p-ța Romană, Municipiul Satu Mare**

**Elaborator:** S.C. APASERV Satu Mare S.A.,

**Proiect nr**.: 18/2022,

A**mplasamentul obiectivului:** municipiul Satu Mare, P-ța Romană,

**Indicatori Tehnico – Economici propuși în proiect:**

1. **VALOAREA TOTALĂ** **a investiției**: 500.366,45 lei cu TVA

din care C + M : 408.646,00 lei cu TVA

2. **EŞALONAREA INVESTIŢIEI INV/C+M**

Total : 500.366,45/ 408.646,00 lei cu TVA

Din care :

Anul I : 500.366,45/ 408.646,00 lei cu TVA

Utilaje cu montaj : -

Lucrarea se încadrează în grupa III-a.

3. **DURATA DE REALIZARE** (luni) 6 luni,

4. **CAPACITĂŢI** (unități fizice și valorice)

- dezafectare conductă de aducțiune din PREMO Dn 600 mm = 197 ml,

- dezafectare cămin de vane existente - 2 buc,

- conductă de aducțiune din țeavă HDPE PN 10 De 630 mm = 190 ml.

5. **FINANŢAREA OBIECTIVULUI**: din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, IID.

Valorile includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

**PRIMAR**

**Kereskényi Gábor**

**Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

**ing. Szűcs Zsigmond**

**Vizat spre neschimbare,**

**Președinte de ședință, Secretar general,**

Szucs Zsigmond/2 ex.