MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 199/27.06.2024

Indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții

“Extinderea iluminatului public în cvartalul b-dul Lucian Blaga - Al. Russo - Fântânele - Ambudului“,

din municipiul Satu Mare

Denumirea obiectivului de investiție: “Extinderea iluminatului public în cvartalul b-dul Lucian Blaga - Al. Russo - Fântânele - Ambudului“, din municipiul Satu Mare.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: cvartalele b-dul Lucian Blaga - Al. Russo - Fântânele - Ambudului, municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico - Economici  propuși în proiect:

Scenariul 1

Montarea unui total de 56 de corpuri de iluminat, având următoarele caracteristici:

Zona de post 454 (cvartal delimitat de străzile Lucian Blaga, Alecu Russo, Ganea și

Ambudului):

-15 buc. corpuri de iluminat cu tehnologie LED pe stâlpi metalici, tip pietonal, având urmatoarele caracteristici:

Putere instalată - 682,5 W;

Putere absorbită - 682,5 W;

Putere inst/abs/corp ilum. = 45,5 W;

factor de putere: cos cp=0,92;

tensiunea de utilizare: 230 V.

-10 buc. corpuri de iluminat cu tehnologie LED, pe stâlpi metalici, tip stradal, având urmatoarele caracteristici:

Putere instalata-1090 W;

Putere absorbita- 1090 W;

Putere inst/abs/corp ilum. = 109 W;

factor de putere: cos cp=0,92;

tensiunea de utilizare: 230 V.

Zona de post 460 (cvartal delimitat de străzile Ganea, Alecu Russo, Fântânele și Ambudului):

-21 buc. corpuri de iluminat cu tehnologie LED, pe stâlpi metalici, tip pietonal, având urmatoarele caracteristici:

Putere instalată - 955,5 W;

Putere absorbită - 955,5 W;

Putere inst/abs/corp ilum. = 45,5 W;

factor de putere: cos cp=0,92;

tensiunea de utilizare: 230 V.

-10 buc. corpuri de iluminat cu tehnologie LED, pe stâlpi metalici, tip stradal, având urmatoarele caracteristici:

Putere instalată- 1090 W;

Putere absorbită - 1090 W;

Putere inst/abs/corp ilum. = 109 W;

factor de putere: cos cp=0,92;

tensiunea de utilizare: 230 V.

Valoarea  totală a investiției:		1.287.984,61 lei (fără TVA) din care:

construcții - montaj: 			977.263,68 lei (fără TVA)

Perioada de execuție a lucrărilor va fi de 11 luni calendaristice.

• Finanțarea obiectivului: Buget local.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                Secretar general

Întocmit

Adrian Gabriel Neacșu