MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

ANEXA  NR. 2 la H.C.L Satu Mare nr. 200/27.06.2024

Indicatorii tehnico-economici pentru  obiectivul de investiții

“Extinderea iluminatului public pe strada Sighișoara, nr. 35C“,

din municipiul Satu Mare

Denumirea obiectivului de investiție: “Extinderea iluminatului public pe strada Sighișoara, nr. 35C“, din municipiul Satu Mare.

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare.

Amplasamentul obiectivului: str. Sighișoara nr. 35C, municipiul Satu Mare.

Indicatori Tehnico - Economici  propuși în proiect:

Scenariul 1

Montarea unui unui total de 3 de corpuri de iluminat, având caracteristicile:

-	Puterea instalată: Pi=106 W;

-	Puterea abs: Pa=106 kW;

-	Putere inst/abs/corp ilum. = 35,4 W;

-	Factor de putere: cos φ=0,92;

-	Tensiunea de utilizare: 230 V.

Valoarea  totală a investiției:		88.099,77 lei (fără TVA) din care:

construcții - montaj: 			66.846,06 lei (fără TVA)

Perioada de execuție a lucrărilor va fi de 10 luni calendaristice.

• Finanțarea obiectivului: Buget local.

• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Vizat spre neschimbare

Președinte de ședință                                                                                Secretar general

Întocmit

Adrian Gabriel Neacșu