**ANEXA NR. 1**

**la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare**

**Nr. 19/13.02.2020**

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai

obiectivului de investiţie :

**„Construire Trotuare pe str. Iuliu Coroianu”**

Denumirea obiectivului de investiţie: „**Construire Trotuare pe str. Iuliu Coroianu**”

Amplasamentul obiectivului: Strada Iuliu Coroianu

Elaboratorul documentației de autorizare a executării lucrărilor de construire este S.C. Smart Compass S.R.L.

**INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI:**

Valoarea totală a investiției: 127.349,28 lei (fără TVA)

din care:

construcții - montaj: 109.165,16 lei (fără TVA)

**CAPACITĂȚI TEHNICE:**

* Suprafața trotuarelor este de 500 mp;
* Sistemul rutier propus este format din:
* 4 cm strat din Beton Asfaltic BA8
* 12 cm strat din Agregate naturale stabilizate cu ciment 6%
* 15 cm strat din Balast
* Lungimea bordurilor mici este de 270 m
* Lungimea bordurilor mari care vor fi schimbate 30 m
* Zona verde care va fi amenajată este de 3700 mp

**Finanţarea obiectivului:** Se va realiza din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Satu Mare

**Valorile nu includ T.V.A. şi se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

**Primar, Şef serviciu,**

**Kereskényi Gábor ing. Szűcs Zsigmond**

**Președinte de ședință, Secretar general,**

**Albu Adrian Mihaela Maria Racolţa**