**MUNICPIUL SATU MARE**

**SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE**

**ANEXA NR. 1 la H.C.L Satu Mare nr. \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie

**“Extinderea iluminatului public pe strada Fluturilor“**

Elaborator: S.C. ELICON IMPEX S.R.L. Satu Mare

Proiect nr.: 495/2021

Persoana juridică achizitoare: Municipiul Satu Mare

Ordonatorul principal de credite: Primarul municipiului Satu Mare,

Amplasamentul obiectivului:municipiul Satu Mare, str. Fluturilor

**Indicatori Tehnico – Economici propuşi în proiect:**

•Valoarea totală a investiției : 146579,15 lei (fără TVA)

din care

construcții-montaj : 93213,28 lei (fără TVA)

**Durata de realizare a investiției** : 11 luni

**Capacități:**

În urma realizării investiției propuse, vor rezulta următoarele indicatori de performanță :

* 8 stâlpi metalici pentru iluminat cu suporți metalici aferenți
* 8 aparate de iluminat cu surse LED
* Cablu tip ACYABY 4x16 mmp, L=190 m

**• Finanțarea obiectivului:** Suportată din buget local, credit, concesiune servicii/lucrări/exploatare și alte fonduri legal constituite.

**• Valorile nu includ T.V.A. și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.**

Cota TVA va fi adaptată conform prevederilor legale în vigoare.

**PRIMAR**

 Kereskényi Gábor

**Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere**

 ing. Szűcs Zsigmond

Întocmit Bereș Dorin Mihai 2 ex