MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 2 la H.C.L Satu Mare nr. ______

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

Extindere rețea de canalizare menajeră, strada Páskándi Géza, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare

Elaborator: S.C. APASERV Satu Mare SA,

Proiect nr.: 05/2026,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, strada Páskándi Géza

Indicatori Tehnico – Economici  propuși în proiect:

- VALOAREA TOTALĂ a investiției:

975 975,00 Lei fără TVA / 1 161 410,25 Lei cu TVA 21%, din care C+M :

775 000,00 Lei fără TVA / 922 250,00 Lei cu TVA 21%

2.   DURATA DE REALIZARE   4  luni,

- CAPACITĂŢI (unități fizice și valorice)

-	Conductă PVC compact DN 250 mm  SN8,     L=395 ml;

-	Cămin de vizitare DN 1000 mm, 9 buc;

-	Cămin de racord PVC DN 400 mm, 31 buc.

4.   FINANŢAREA OBIECTIVULUI: finanțat din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, IID.

Valorile includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Szucs Zsigmond/2 ex.