MUNICPIUL SATU MARE

SERVICIUL INVESTIȚII, GOSPODĂRIRE-ÎNTREȚINERE

Anexa nr. 2 la H.C.L Satu Mare nr. ______

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție

Reabilitare conducta de apa OL DN 500 mm Pod Golescu, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare

Elaborator: S.C. XALLO TEHNIC Baia Mare S.R.L.,

Proiect nr.: XT 169/2022,

Amplasamentul obiectivului: municipiul Satu Mare, pod Golescu de la caminul de vane din B-dul. Transilvania (mal drept Someș) la caminul de vane din str. Dunării (mal stâng Someș)

Indicatori Tehnico – Economici  propuși în proiect:

- VALOAREA TOTALĂ a investiției:

1.564.662,46 lei fără TVA / 1.890.726,86 lei cu TVA 21%,

din care C+M :

1.088.625,30 lei fără TVA / 1.317.236,61 lei cu TVA 21%

2.   DURATA DE REALIZARE   6  luni,

- CAPACITĂŢI (unități fizice și valorice)

-	Conductă reabilitată părin cămășuire,     L = 294,10 m,

-	înlocuire 3 buc. vane sertar pană cauciucat, PN10, DN500mm,

-	înlocuire 5 buc. vane sertar pană cauciucat, PN10, DN50mm,

-	înlocuire 5 buc. aerisitoare automate cu funcție aerisire-dezaerisire, PN10, DN50mm.

4.   FINANŢAREA OBIECTIVULUI: finanțat din fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, IID.

Valorile includ TVA și se vor reactualiza potrivit normelor în vigoare.

PRIMAR

Kereskényi Gábor

Șef Serviciu Investiții, Gospodărire-Întreținere

ing. Szűcs Zsigmond

Szucs Zsigmond/2 ex.